- 服务需求报价单

宜宾市清源水务集团有限公司：

以下为本次贵公司需求服务的报价：

| 序号 | 项目 | 名称 | 说明 | 服务期限 | 数量 | 单位 | 报价，元/年 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件平台 | 污水泵站远程监控系统 | 软硬件及数据库维护 | 一年 | 1 | 套 |  | 维护时间7*24小时 |
| 2 | 数据通讯 | 远传数据通讯 | 远程数据传输系统及DTU、Router维护 | 一年 | 14 | 套 |  | 维护时间7*24小时 |
| 3 |  | 第三方数据访问 | 第三方信息化平台数据访问维护 | 一年 | 1 | 套 |  | 维护时间7*24小时 |
| 4 | PLC控制系统 | PLC控制柜 | 含全部PLC控制柜内电气件及控制回路维护 | 一年 | 14 | 套 |  | 维护时间7*24小时；由于各控制系统复杂程度不同，该单价为平均后价格 |
| 5 | PLC控制系统软件 | PLC控制程序 | PLC控制程序维护及优化 | 一年 | 14 | 套 |  |  |
| 6 |  | 触摸屏控制程序 | 触摸屏控制程序维护及优化 | 一年 | 14 | 套 |  |  |
| 7 | 控制电气回路 | PLC控制系统外部回路 | 从PLC机柜接线端子向外部现场各传感器、执行器、电控柜引出/引入的控制线路及供电、接地线路 | 一年 | 14 | 套 |  | 维护时间7*24小时 |
| 8 | 现场仪表 | 现场仪器仪表维护 |  | 一年 | 25 | 台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、以上报价有效期自本项目公告发布之日起至服务期结束。

2、以上报价已含税。

3、是否响应以上所有需求内容及时限：      （必填）

4、联系人及电话：     （必填）

5、其他说明：

报价单位名称（章）：

年   月  日

附件：

维护范围

共计14个泵站：和苑泵站、江北文化广场泵站、旧州1号泵站、旧州2号泵站。岷江北路泵站、旧城1号泵站、旧城2号泵站、旧城3号泵站、4号涵洞泵站、南岸1号泵站、南岸2号泵站、南岸3号泵站、山水绿城泵站、战备码头泵站。

（一）硬件设备：包括PLC控制系统机柜以及机柜内PLC控制器、触摸屏、电气回路以及各电气元件；远程监控系统服务器、Router、DTU等数据传输系统各硬件组件。

（二）系统软件：包括PLC控制程序、触摸屏控制程序、控制柜电气原理图、泵站远程监控系统软件平台、数据传输通讯软件组件及第三方数据库。维护人员需要根据实际需求配置和优化软件程序，确保程序的稳定性和可靠性。同时，定期更新软件版本，以获取更好的功能和性能。

（三）控制电气回路：包括从PLC机柜接线端子向外部现场各传感器、执行器、水泵电控柜引出/引入的控制线路。

（四）远传通讯网络：远传通讯网络即PLC控制系统与泵站远程监控系统之间的有线远程传输通讯网络。包括PLC控制柜内的Router、DTU、PLC通讯程序、VPN Server、远程监控软件平台及各通讯软件组件。对上级主管部门数据传输进行维护，按照上级主管部门对接要求进行数据接口的开发完善，确保泵站运行数据能实时上传至上级主管部门管理平台。

（五）安全管理和备份：PLC系统涉及到对设备和过程的控制，安全性十分重要。维护人员需要定期检查系统的安全设置，确保只有授权人员可以对系统进行操作。此外，还需要定期备份程序和数据，以防止意外数据丢失或系统损坏。在PLC中控维护过程中，维护人员需要具备扎实的电气、自动化等专业知识，熟悉PLC系统的工作原理和常见问题解决方法，并能够快速适应工作环境，保证设备的正常运行和生产的稳定进行。

三、维护要求：

（一）人员要求：供应商委派的相关技术人员需具备相应的电工等级操作证书，针对不同设备维修委派相关技能的专业人员，并在响应文件中提供相关人员信息（身份证、操作证书等）。

（二）服务配套要求：所有维修和更换项目均需提供现场服务，费用包括人工和交通、工具、辅助材料等所需费用。相关技术人员的安全均由成交人自行负责。

（三）因供排水项目的特殊性，成交人接采购人通知后2小时内必须进场施工。如不能按时到现场作业，采购人有权另请服务，由此产生的全部费用由成交人承担。供应商须提供完整的技术服务方案及人员组织安排，须指派专人负责与采购人联系服务事宜。

是否响应以上维护范围及内容;           （必填）

报价单位名称（章）：

年   月  日